|  |
| --- |
| **Del Caribe Constitución**  |
| **No.**  | **Tipo**  | **Marca**  | **Capacidad**  | **Ubicación**  |
| 1 | Piso Techo | Lennox  | 36,000 BTU/H | Sala de ventas  |
| **Del Caribe Flor Blanca**  |
| **No.**  | **Tipo**  | **Marca**  | **Capacidad**  | **Ubicación**  |
| 1 | Mini Split  | ComfortStar  | 12,000 BTU/H  | Caja  |
| 2 | Piso Techo | ComfortStar  | 60,000 BTU/H | Sala de ventas  |
| 3 | Mini Split  | York  | 12,000 BTU/H  | Servidor  |
| 4 | Mini Split  | ComfortStar  | 12,000 BTU/H  | RRHH Oficina, contiguo a sala de reuniones  |
| 5 | Mini Split  | ComfortStar  | 12,000 BTU/H  | Sala de reuniones  |
| 6 | Mini Split  | ComfortStar  | 12,000 BTU/H  | Oficina uso múltiple anexo bodega de despacho  |
| 7 | Mini Split  | Master Tech  | 12,000 BTU/H  | Jefe de producción |
| 8 | Mini Split  | Lennox  |   | Producción  |
| **Del Caribe Santa Elena**  |
| **No.**  | **Tipo**  | **Marca**  | **Capacidad**  | **Ubicación**  |
| 1 | Mini Split  | Lennox  | 12,000 BTU/H  | RRHH  |
| 2 | Mini Split  | Lennox  | 12,000 BTU/H  | Gerencia  |
| 3 | Piso Techo | ComfortStar  | 36,000 BTU/H | Ventas  |
| 4 | Mini Split  | Lennox  | 18,000 BTU/H | Contabilidad #1 |
| 5 |   | Lennox  | 18,000 BTU/H | Contabilidad #2 |
| 6 | Mini Split  | Lennox  | 18,000 BTU/H | Imp. Operaciones  |
| **Del Caribe Santa Elena**  |
| **No.**  | **Tipo**  | **Marca**  | **Capacidad**  | **Ubicación**  |
| 1 | Piso Techo | Innovair  | 60,000 BTU/H  | Sala de ventas  |
| **Del Caribe San Miguel**  |
| **No.**  | **Tipo**  | **Marca**  | **Capacidad**  | **Ubicación**  |
| 1 |   |   |   |   |

El precio por mantenimiento preventivo de equipo se detalla a continuación:

Del Caribe San Miguel: $30.00 c/u.

Del Caribe Constitución, Soyapango, Santa Elena y Flor Blanca: $20.00 c/u.

Precios no incluyen IVA.