|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Del Caribe Constitución** | | | | |
| **No.** | **Tipo** | **Marca** | **Capacidad** | **Ubicación** |
| 1 | Piso Techo | Lennox | 36,000 BTU/H | Sala de ventas |
| **Del Caribe Flor Blanca** | | | | |
| **No.** | **Tipo** | **Marca** | **Capacidad** | **Ubicación** |
| 1 | Mini Split | ComfortStar | 12,000 BTU/H | Caja |
| 2 | Piso Techo | ComfortStar | 60,000 BTU/H | Sala de ventas |
| 3 | Mini Split | York | 12,000 BTU/H | Servidor |
| 4 | Mini Split | ComfortStar | 12,000 BTU/H | RRHH Oficina, contiguo a sala de reuniones |
| 5 | Mini Split | ComfortStar | 12,000 BTU/H | Sala de reuniones |
| 6 | Mini Split | ComfortStar | 12,000 BTU/H | Oficina uso múltiple anexo bodega de despacho |
| 7 | Mini Split | Master Tech | 12,000 BTU/H | Jefe de producción |
| 8 | Mini Split | Lennox |  | Producción |
| **Del Caribe Santa Elena** | | | | |
| **No.** | **Tipo** | **Marca** | **Capacidad** | **Ubicación** |
| 1 | Mini Split | Lennox | 12,000 BTU/H | RRHH |
| 2 | Mini Split | Lennox | 12,000 BTU/H | Gerencia |
| 3 | Piso Techo | ComfortStar | 36,000 BTU/H | Ventas |
| 4 | Mini Split | Lennox | 18,000 BTU/H | Contabilidad #1 |
| 5 |  | Lennox | 18,000 BTU/H | Contabilidad #2 |
| 6 | Mini Split | Lennox | 18,000 BTU/H | Imp. Operaciones |
| **Del Caribe Santa Elena** | | | | |
| **No.** | **Tipo** | **Marca** | **Capacidad** | **Ubicación** |
| 1 | Piso Techo | Innovair | 60,000 BTU/H | Sala de ventas |
| **Del Caribe San Miguel** | | | | |
| **No.** | **Tipo** | **Marca** | **Capacidad** | **Ubicación** |
| 1 |  |  |  |  |

El precio por mantenimiento preventivo de equipo se detalla a continuación:

Del Caribe San Miguel: $30.00 c/u.

Del Caribe Constitución, Soyapango, Santa Elena y Flor Blanca: $20.00 c/u.

Precios no incluyen IVA.