## Hoja1
| Cliente |  |  |  | N° Hoja de servicio
Nombre:
Teléfono:
Dirección:
Fecha:
Estado del equipo inspeccionado
Problema reportado
Características | Detalle
Modelo: | CONDENSADOR |  | EVAPORADOR
Marca: | Presiones: Alta Psi / Baja Psi | Chequeo de presiones refrigerante: Alta Psi/ Baja Psi | Serpentin: Bandeja y tubería:
Capacidad: | Energía compresor: Run /Común | Consumos de energía del compresor: Run /Común /Start | Flitros: Temperatura aire:
Ubicación: | Start / Amperaje / Votaje | Amps Voltaje . Amperaje de las fases de Voltaje Directo: | COMPRESOR
| Consumo de energía motor condensador: |  | Nivel aceite Cárter: Presostalos aceite:
Serie equipo: | Amperaje /Voltaje |  | Estado y apriete de bomes:
| Ruidos o vibraciones anormales: |  | Estado de resistencia de Cárter:
Solución aplicada |  |  |  | Trabajo Realizado
Estado
Materiales utilizados |  |  |  |  | Medida | Cantidad
Técnico de servicio |  | Firma y nombre cliente |  |  | No. ticket asociado
Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras porlíticas de GARANTÍA. Como Integralextendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.
Otro
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Preventivo
Rastreo de fuga
Carga de gas
Líneas calentadas
Finalizado
A cotizar
Pendiente autorización
Pendiente solucionar